## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：2021年两网融合网点建设工程--安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 瑞东花园
1.2 | 泰景花园
1.3 | 豫章苑花园
1.4 | 黄埔少年宫
1.5 | 简易型
1.6 | 简易型
1.7 | 简易型
1.8 | 工具房
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 4651.66
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2021年两网融合网点建设工程--安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
瑞东花园
给水系统
1 | 031001006055 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6.其他::未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 1.5
2 | 031001006056 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6.其他::未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 8
3 | 031003001043 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
4 | 031003013021 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
5 | 031004003008 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.规格、类型:陶瓷 3.附件名称、数量:含水龙头 DN15 |  | 组 | 1
6 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:水龙头 2.型号、规格:DN15 |  | 个 | 1
给水系统合计
排水系统
7 | 031001006057 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN75 4.连接形式:粘接 |  | m | 1.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2021年两网融合网点建设工程--安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 1
排水系统合计
电气系统
9 | 030404017025 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:DGNAL |  | 台 | 1
10 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:220V 12W |  | 套 | 8
11 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:格栅灯盘 2.规格:600*600 4000K/LED灯盘,1X12W,220V 3.安装形式: (嵌入式) |  | 套 | 4
12 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:LED单管荧光灯 2.型号:T8直管型 3.规格:1X15W,220V |  | 套 | 4
13 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:一位翘板开关 2.规格:220V 10A |  | 个 | 1
14 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:二位翘板开关 2.规格:220V 10A |  | 个 | 1
15 | 030404035041 | 插座 | 1.名称:安全型二三极暗装插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:h=0.3m |  | 个 | 1
16 | 030404035042 | 插座 | 1.名称:电视插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:h=2.5m |  | 个 | 1
17 | 030411006036 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 16
18 | 030411006037 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 |  | 个 | 4
19 | 030411001055 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 |  | m | 76
20 | 030411001056 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 |  | m | 20.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2021年两网融合网点建设工程--安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*6 4.材质:铜芯 |  | m | 51.5
22 | 030411004029 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:2.5mm |  | m | 242.7
23 | 030411004030 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:4mm |  | m | 67.8
电气系统合计
瑞东花园合计
泰景花园
电气系统
24 | 030404017026 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:DGNAL |  | 台 | 1
25 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:220V 12W |  | 套 | 10
26 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:格栅灯盘 2.规格:600*600 4000K/LED灯盘,1X12W,220V 3.安装形式: (嵌入式) |  | 套 | 3
27 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称:LED单管荧光灯 2.型号:T8直管型 3.规格:1X15W,220V |  | 套 | 3
28 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:一位翘板开关 2.规格:220V 10A |  | 个 | 1
29 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:二位翘板开关 2.规格:220V 10A |  | 个 | 1
30 | 030404035043 | 插座 | 1.名称:安全型二三极暗装插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:h=0.3m |  | 个 | 2
31 | 030404035044 | 插座 | 1.名称:电视插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:h=2.5m |  | 个 | 1
32 | 030411006038 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 16
33 | 030411006039 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2021年两网融合网点建设工程--安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030411001057 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 |  | m | 49.63
35 | 030411001058 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 |  | m | 14.73
36 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*6 4.材质:铜芯 |  | m | 51.5
37 | 030411004031 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:2.5mm |  | m | 161.22
38 | 030411004032 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:4mm |  | m | 49.29
电气系统合计
泰景花园合计
豫章苑花园
给水系统
39 | 031001006058 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6.其他::未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 5.25
40 | 031001006059 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6.其他::未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 6.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2021年两网融合网点建设工程--安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 031003001044 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
42 | 031003013022 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
43 | 031004003009 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.规格、类型:陶瓷 3.附件名称、数量:含水龙头 DN15 |  | 组 | 1
44 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:水龙头 2.型号、规格:DN15 |  | 个 | 1
给水系统合计
排水系统
45 | 031001006060 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN75 4.连接形式:粘接 |  | m | 2
排水系统合计
电气系统
46 | 030404017027 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:DGNAL |  | 台 | 1
47 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:220V 12W |  | 套 | 8
48 | 030412005007 | 荧光灯 | 1.名称:格栅灯盘 2.规格:600*600 4000K/LED灯盘,1X12W,220V 3.安装形式: (嵌入式) |  | 套 | 8
49 | 030412005008 | 荧光灯 | 1.名称:LED单管荧光灯 2.型号:T8直管型 3.规格:1X15W,220V |  | 套 | 4
50 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:一位翘板开关 2.规格:220V 10A |  | 个 | 1
51 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:二位翘板开关 2.规格:220V 10A |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2021年两网融合网点建设工程--安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030404035045 | 插座 | 1.名称:安全型二三极暗装插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:h=0.3m |  | 个 | 3
53 | 030404035046 | 插座 | 1.名称:电视插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:h=2.5m |  | 个 | 1
54 | 030411006040 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 20
55 | 030411006041 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 |  | 个 | 6
56 | 030411001059 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 |  | m | 88.77
57 | 030411001060 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 |  | m | 18.86
58 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*6 4.材质:铜芯 |  | m | 51.5
59 | 030411004033 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:2.5mm |  | m | 281.97
60 | 030411004034 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:4mm |  | m | 62.49
电气系统合计
豫章苑花园合计
黄埔少年宫
给水系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2021年两网融合网点建设工程--安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 031001006061 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6.其他::未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 4.14
62 | 031001006062 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6.其他::未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 6
63 | 031003001045 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
64 | 031003001046 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
65 | 031003013023 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
66 | 031004003010 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.规格、类型:陶瓷 3.附件名称、数量:含水龙头 DN15 |  | 组 | 1
67 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:水龙头 2.型号、规格:DN15 |  | 个 | 1
给水系统合计
排水系统
68 | 031001006063 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN75 4.连接形式:粘接 |  | m | 1.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2021年两网融合网点建设工程--安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 031001006064 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN100 4.连接形式:粘接 |  | m | 1.6
70 | 031001006065 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN150 4.连接形式:粘接 |  | m | 8
71 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 2
72 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称:蹲便器 2.规格、类型:脚踏式 |  | 组 | 1
排水系统合计
电气系统
73 | 030404017028 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:DGNAL |  | 台 | 1
74 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:220V 12W |  | 套 | 18
75 | 030412005009 | 荧光灯 | 1.名称:格栅灯盘 2.规格:600*600 4000K/LED灯盘,1X12W,220V 3.安装形式: (嵌入式) |  | 套 | 7
76 | 030412005010 | 荧光灯 | 1.名称:LED单管荧光灯 2.型号:T8直管型 3.规格:1X15W,220V |  | 套 | 8
77 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称:一位翘板开关 2.规格:220V 10A |  | 个 | 1
78 | 030404034010 | 照明开关 | 1.名称:二位翘板开关 2.规格:220V 10A |  | 个 | 3
79 | 030404035047 | 插座 | 1.名称:安全型二三极暗装插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:h=0.3m |  | 个 | 11
80 | 030404035048 | 插座 | 1.名称:电视插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:h=2.5m |  | 个 | 2
81 | 030411006042 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2021年两网融合网点建设工程--安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 030411006043 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 |  | 个 | 17
83 | 030411001061 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 |  | m | 143.27
84 | 030411001062 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 |  | m | 64.05
85 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*6 4.材质:铜芯 |  | m | 51.5
86 | 030411004035 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:2.5mm |  | m | 449.55
87 | 030411004036 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:4mm |  | m | 201.45
88 | 080702009001 | 地面电子单元 | 1.名称:电子秤 |  | 个 | 1
电气系统合计
黄埔少年宫合计
简易型
给水系统
89 | 031001006051 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6.其他::未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 3
90 | 031003001042 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2021年两网融合网点建设工程--安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 031003013020 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
92 | 031004003007 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.规格、类型:陶瓷 3.附件名称、数量:含水龙头 DN15 |  | 组 | 1
给水系统合计
排水系统
93 | 031001006054 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN75 4.连接形式:粘接 |  | m | 1.63
排水系统合计
电气系统
94 | 030404017024 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:DGNAL |  | 台 | 1
95 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:220V 12W |  | 套 | 6
96 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:格栅灯盘 2.规格:600*600 4000K/LED灯盘,1X12W,220V 3.安装形式: (嵌入式) |  | 套 | 4
97 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED单管荧光灯 2.型号:T8直管型 3.规格:1X15W,220V |  | 套 | 4
98 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:一位翘板开关 2.规格:220V 10A |  | 个 | 1
99 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:二位翘板开关 2.规格:220V 10A |  | 个 | 1
100 | 030404035039 | 插座 | 1.名称:安全型二三极暗装插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:h=0.3m |  | 个 | 3
101 | 030404035040 | 插座 | 1.名称:电视插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:h=2.5m |  | 个 | 1
102 | 030411006034 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2021年两网融合网点建设工程--安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 030411006035 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 |  | 个 | 6
104 | 030411001053 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 |  | m | 43
105 | 030411001054 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 |  | m | 13.54
106 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*6 4.材质:铜芯 |  | m | 51.5
107 | 030411004027 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:2.5mm |  | m | 141.22
108 | 030411004028 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:4mm |  | m | 46.14
电气系统合计
简易型合计
简易型
给水系统
109 | 031001006066 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6.其他::未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 3
110 | 031003001047 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
111 | 031003013024 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2021年两网融合网点建设工程--安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 031004003011 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.规格、类型:陶瓷 3.附件名称、数量:含水龙头 DN15 |  | 组 | 1
给水系统合计
排水系统
113 | 031001006068 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN75 4.连接形式:粘接 |  | m | 1.63
排水系统合计
电气系统
114 | 030404017030 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:DGNAL |  | 台 | 1
115 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:220V 12W |  | 套 | 6
116 | 030412005012 | 荧光灯 | 1.名称:格栅灯盘 2.规格:600*600 4000K/LED灯盘,1X12W,220V 3.安装形式: (嵌入式) |  | 套 | 4
117 | 030412005013 | 荧光灯 | 1.名称:LED单管荧光灯 2.型号:T8直管型 3.规格:1X15W,220V |  | 套 | 4
118 | 030404034012 | 照明开关 | 1.名称:一位翘板开关 2.规格:220V 10A |  | 个 | 1
119 | 030404034013 | 照明开关 | 1.名称:二位翘板开关 2.规格:220V 10A |  | 个 | 1
120 | 030404035050 | 插座 | 1.名称:安全型二三极暗装插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:h=0.3m |  | 个 | 3
121 | 030404035051 | 插座 | 1.名称:电视插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:h=2.5m |  | 个 | 1
122 | 030411006046 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 14
123 | 030411006047 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2021年两网融合网点建设工程--安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
124 | 030411001065 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 |  | m | 43
125 | 030411001066 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 |  | m | 13.54
126 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*6 4.材质:铜芯 |  | m | 51.5
127 | 030411004039 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:2.5mm |  | m | 141.22
128 | 030411004040 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:4mm |  | m | 46.14
电气系统合计
简易型合计
简易型
给水系统
129 | 031001006069 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6.其他::未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | m | 3
130 | 031003001048 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
131 | 031003013025 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2021年两网融合网点建设工程--安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
132 | 031004003012 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.规格、类型:陶瓷 3.附件名称、数量:含水龙头 DN15 |  | 组 | 1
给水系统合计
排水系统
133 | 031001006071 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN75 4.连接形式:粘接 |  | m | 1.63
排水系统合计
电气系统
134 | 030404017031 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:DGNAL |  | 台 | 1
135 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:220V 12W |  | 套 | 6
136 | 030412005014 | 荧光灯 | 1.名称:格栅灯盘 2.规格:600*600 4000K/LED灯盘,1X12W,220V 3.安装形式: (嵌入式) |  | 套 | 4
137 | 030412005015 | 荧光灯 | 1.名称:LED单管荧光灯 2.型号:T8直管型 3.规格:1X15W,220V |  | 套 | 4
138 | 030404034014 | 照明开关 | 1.名称:一位翘板开关 2.规格:220V 10A |  | 个 | 1
139 | 030404034015 | 照明开关 | 1.名称:二位翘板开关 2.规格:220V 10A |  | 个 | 1
140 | 030404035052 | 插座 | 1.名称:安全型二三极暗装插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:h=0.3m |  | 个 | 3
141 | 030404035053 | 插座 | 1.名称:电视插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:h=2.5m |  | 个 | 1
142 | 030411006048 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 14
143 | 030411006049 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2021年两网融合网点建设工程--安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
144 | 030411001067 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 |  | m | 43
145 | 030411001068 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 |  | m | 13.54
146 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*6 4.材质:铜芯 |  | m | 51.5
147 | 030411004041 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:2.5mm |  | m | 141.22
148 | 030411004042 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:4mm |  | m | 46.14
电气系统合计
简易型合计
工具房
电气系统
149 | 030404017029 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:DGNAL |  | 台 | 1
150 | 030412005011 | 荧光灯 | 1.名称:格栅灯盘 2.规格:600*600 4000K/LED灯盘,1X12W,220V 3.安装形式: (嵌入式) |  | 套 | 2
151 | 030404034011 | 照明开关 | 1.名称:一位翘板开关 2.规格:220V 10A |  | 个 | 1
152 | 030404035049 | 插座 | 1.名称:安全型二三极暗装插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:h=0.3m |  | 个 | 2
153 | 030411006044 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 2
154 | 030411006045 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2021年两网融合网点建设工程--安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
155 | 030411001063 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 |  | m | 14.24
156 | 030411001064 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 |  | m | 9.41
157 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*6 4.材质:铜芯 |  | m | 51.5
158 | 030411004037 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:2.5mm |  | m | 48.29
159 | 030411004038 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:4mm |  | m | 33.44
电气系统合计
工具房合计
分部分项合计
措施项目
160 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
161 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2021年两网融合网点建设工程--安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2021年两网融合网点建设工程--安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2021年两网融合网点建设工程--安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：2021年两网融合网点建设工程--安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金
合 计 |  |  |  | 0 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：2021年两网融合网点建设工程--安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计 | [6 empty] | 5698.61
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：2021年两网融合网点建设工程--安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 人工费 | 元 | 12950.7707
2 | 人工费调整 | 元 | 533.0458
3 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 4.7777
4 | 钢板 8~15 | kg | 0.1204
5 | 封铅 含铅65% 含锡35% | kg | 1.5128
6 | 橡胶板 1~3 | kg | 0.0282
7 | 橡胶板 4~15 | kg | 0.323
8 | 聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1mm | m | 25.36
9 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 19.12
10 | 棉纱 | kg | 4.9673
11 | 白布 | kg | 1.5416
12 | 木螺钉 M2~4×6~65 | 十套 | 45.136
13 | 木螺钉 M4×65 | 十套 | 26.832
14 | 半圆头螺丝 M6~8×12~30 | 十套 | 15.454
15 | 六角螺栓 综合 | kg | 0.0161
16 | 膨胀螺栓 M6~12×50~120 | 十套 | 3.708
17 | 半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50 | 十套 | 11.024
18 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1.68
19 | 膨胀螺栓 M10 | 十套 | 3.264
20 | 塑料胀管 D6~8 | 十套 | 62.48
21 | 镀锌锁紧螺母 DN15×3 | 十套 | 5.459
22 | 大便器胶皮碗 | 个 | 1.05
23 | 铁砂布 0~2# | 张 | 7.9852
24 | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | kg | 0.008
25 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.56
26 | 焊锡膏 | kg | 0.2158
27 | 锡基钎料 | kg | 3.2356
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：2021年两网融合网点建设工程--安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
28 | 冲击钻头 φ10 | 个 | 0.4104
29 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.192
30 | 冲击钻头 φ6~8 | 个 | 4.0328
31 | 冲击钻头 φ8~16 | 个 | 0.396
32 | 钢锯条 | 条 | 10.66
33 | 合金钢钻头 φ10 | 个 | 0.4448
34 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | kg | 2.1
35 | 砂子 | kg | 0.009
36 | 石灰膏 | m3 | 0.0185
37 | 烧结粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 0.016
38 | 镀锌槽型吊码 单边 δ3 | 个 | 74.16
39 | 酚醛磁漆 | kg | 0.08
40 | 酚醛调和漆 | kg | 0.24
41 | 厚漆 | kg | 0.06
42 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.148
43 | 防水密封胶 | 支 | 1.4
44 | 汽油 综合 | kg | 12.467
45 | 机油 综合 | kg | 0.156
46 | 电力复合脂 | kg | 3.28
47 | 丙酮 | kg | 0.5506
48 | 硬脂酸 | kg | 0.0744
49 | 漂白粉 综合 | kg | 0.0073
50 | 氧气 | m3 | 0.0121
51 | 乙炔气 | kg | 0.004
52 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.3649
53 | 胶粘剂 | kg | 0.5817
54 | 焊接钢管 DN20 | kg | 0.0522
55 | 焊接钢管 DN100 | m | 0.3
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：2021年两网融合网点建设工程--安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
56 | 塑料软管 D5 | m | 1.2
57 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0241
58 | 黑玛钢活接头 DN15 | 个 | 1.01
59 | 黑玛钢活接头 DN20 | 个 | 7.07
60 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0161
61 | 大便器排水接头 | 个 | 1.01
62 | 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.008
63 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.008
64 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 11.7542
65 | 裸铜线 10mm2 | kg | 1.6
66 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2 | m | 126.4356
67 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 | m | 211.6237
68 | 镀锌钢管塑料护口 DN15~20 | 个 | 54.59
69 | 难燃塑料管接头 20 | 个 | 128.9843
70 | 难燃塑料管接头 25 | 个 | 40.29
71 | 难燃塑料管卡子 25 | 个 | 78.0129
72 | 难燃塑料管三通 25 | 个 | 2.0176
73 | 难燃塑料管伸缩接头 25 | 个 | 1.3451
74 | 难燃塑料管弯头 25 | 个 | 1.3451
75 | 铜接线端子 DT-2.5mm2 | 个 | 130.935
76 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 16.24
77 | 塑料圆台 | 块 | 65.1
78 | 水 | m3 | 0.7628
79 | 钢垫板 1~2 | kg | 1.2
80 | 其他材料费 | 元 | 73.9128
81 | 水龙头 DN15 | 个 | 3.03
82 | 水龙头 DN15 | 个 | 6.06
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：2021年两网融合网点建设工程--安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
83 | 不锈钢地漏 DN100 | 个 | 3
84 | 瓷制大便器用存水弯 | 个 | 1.01
85 | 大便器脚踏阀 | 个 | 1.01
86 | PP-R给水管 DN20 | m | 20.5638
87 | PP-R给水管 DN15 | m | 20.2082
88 | UPVC排水管 DN75 | m | 3.185
89 | UPVC排水管 DN75 | m | 4.7922
90 | PVC-U排水管 Ф75×2.3 | m | 1.568
91 | UPVC排水管 DN150 | m | 7.6
92 | UPVC排水管 DN100 | m | 1.52
93 | 螺纹管件 DN15 | 个 | 6.06
94 | 塑料排水管直接 DN75 | 个 | 7.2041
95 | 室内塑料排水管件 DN100 | 个 | 1.8496
96 | 室内塑料排水管件 DN150 | 个 | 4.76
97 | 室内塑料排水管件 DN75 | 个 | 1.416
98 | 室内塑料给水管电熔管件 DN20 | 个 | 30.7648
99 | 室内塑料给水管电熔管件 DN15 | 个 | 30.2328
100 | 截止阀 DN15 | 个 | 1.01
101 | 截止阀 DN20 | 个 | 7.07
102 | 螺纹闸阀 DN20 | 个 | 6.06
103 | 洗脸盆 | 套 | 6.06
104 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 6.06
105 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 1.01
106 | 防污器 DN32 | 个 | 1.01
107 | 冲洗器 DN32 | 个 | 1.01
108 | 洗脸盆托架 | 副 | 6.06
109 | 螺纹水表 DN20 | 个 | 6
110 | 吸顶灯 220V 12W | 套 | 62.62
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：2021年两网融合网点建设工程--安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
111 | 600*600 4000K/LED灯盘,1X12W,220V | 套 | 36.36
112 | LED单管荧光灯 1*18W | 套 | 31.31
113 | 灯具吊杆 | 根 | 63.24
114 | 镀锌圆钢吊杆 带螺母、垫圈 | 根 | 75.6
115 | 一位翘板开关 | 个 | 8.16
116 | 二位翘板开关 | 个 | 9.18
117 | 安全型二三极暗装插座 250V 10A | 个 | 28.56
118 | 电视插座 250V 16A | 个 | 8.16
119 | 绝缘电线 BV-2.5 | m | 1768.129
120 | 绝缘电线 BV-4 | m | 597.1212
121 | 铜芯电缆 YJV-3*6 | m | 416.12
122 | 刚性难燃管 PC25 | m
123 | 刚性难燃管 PC25 | m | 70.455
124 | 接线盒 | 个 | 131.58
125 | 开关盒 | 个 | 54.06
126 | 照明配电箱 DGNAL | 台 | 8
127 | 电子秤 | 个 | 1
128 | 机上人工 | 工日 | 0.0536
129 | 折旧费 | 元 | 13.0675
130 | 检修费 | 元 | 3.0341
131 | 维护费 | 元 | 5.1929
132 | 安拆费 | 元 | 7.9223
133 | 柴油 (机械用)0# | kg | 0.8562
134 | 电 (机械用) | kw·h | 7.5819
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21